十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 电脑验光仪 | £国产；£进口；不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 用于检查眼睛屈光状态，为省近视防控筛查必备设备。 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） 1、球镜：－ 25 D～＋ 22 D（0.12 D/0.25 D精度） 2、柱镜：0 D～± 10 D（0.12 D/0.25 D精度） 3、轴向：0゜～ 180゜（1゜/5゜精度） *4、最小可测瞳孔直径：φ2mm 5、瞳距测量范围 20 ～ 85mm（1mm 步长显示） 6、外部连接接口 USB（输入用），RS-232C（输出用），LAN（输出用） *7、旋转棱镜技术，可获得精确的测量数据 *8、LCD触控屏 9、可连接局域网 10、自动打印, 自动切纸 |  |