服务目标清单

西院区共11层（含地下室）共计1.2万平方米。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 分布位置 | 品牌型号 |
| 冷却塔 | 1组（3台） | 楼顶 | 马利冷却塔NX1010NAN3FPK |
| 水冷满夜式冷水机组 | 2台 | 地下室 | KLFW-140S |
| 水冷螺杆式冷水机组 | 1台 | 地下室 | KLSW-140D |
| 螺旋缠绕式换热器 | 2台 | 地下室 | QY219.1000.10-5.5 |
| 螺旋缠绕式换热器 | 1台 | 地下室 | QY273.750.10-7.5 |