十堰市妇幼保健院软件采购要求表

| 申购软件名称 | LIS系统接口开发服务 | ☑国产；£进口；£不限； |
| --- | --- | --- |
| 功能用途描述 | 1.HIS改造后LIS适应性接口改造 2.默联报告查询接口 - 湖北省人口健康信息综合平台项目十堰市级平台建设数据接口 4.手术麻醉系统接口 5.银医通接口 6.排队叫号系统接口7.妇幼保健系统接口 8.院感系统接口9.核酸上报接口 |  |
| 具体技术要求（含技术参数） | 1.HIS改造：1）HIS数据库由SQL更换为Oracle重写门诊获取病人医嘱 回写HIS医嘱状态 ；2）重写住院护士站 提取HIS病人医嘱，重写HIS确认费用 2.默联报告查询接口：提供Webservices接口供默联自助机查询检验报告和打印报告 3、湖北省人口健康信息综合平台项目：十堰市级平台建设数据接口上传检验数据至万达平台 4.手术麻醉系统接口：开放视图供手术麻醉系统查询检验数据 5.银医通接口：银医通检验接口，获取检验项目及检验结果、报告等信息 6.排队叫号系统接口：根据HIS医嘱生成排队顺序供排队叫号系统调用 7.妇幼保健临床系统接口：妇幼保健临床系统获取病人信息及检测项目获取，及检验结果回传 8.院感系统接口：提供检验信息给院感系统查询 9.核酸上报接口获取采样点信息： 获取样本关联的被检人员信息 批量上传样本检测结果数据 批量上传被检人员检测结果数据 批量上传人员采样数据 批量上传样本检测结果数据 批量上传被检人员检测结果数据 LIS系统接口改造（新增证件号码，电话号码，地址等信息以及接口获取） |  |
| 建设服务要求（包括建设周期、调试、培训等） | 实现数据对接，传输正确，上报数据完整，建设周期为60工作日。 |  |