十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 绝缘检测仪 |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 |  |
| 具体技术参数 | 1、输出电压在0～5000 V范围内可调，输出电流＜0.1 mA，一次充电最长工作时间≧48小时 2、彩色触摸屏操作界面，设置4个常用测量电压模式 3、报警提示：具有声、光、影三种方式同时报警提示 4、具有休眠功能，配件齐全，具有十个以上的附件，以便用于不同品种的医疗器械 5、具有高压测试时间设置功能，在2～20秒内设置高压可持续时间 |
| 使用科室 科委会意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.